Додаток

до Комплексної програми з енергозбереження

в місті Первомайський на 2017 рік,

затвердженої рішенням 23 сесії міської ради

7 скликання від 22  грудня 2016р. № 374-23/7

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

В МІСТІ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ НА 2017 РІК

Першочергові енергозберігаючі заходи по ПКП «Тепломережі»

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість, тис.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур.одиниці |  | Тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  | Тис. кВат/год. | Тис. м3 |  |  |  |
| 1 | Модернізація роботи котельні №3, 3м-н, б.37 по заміні мережевого насоса й установці перетворювачів частоти на мережеві насоси: | Котельня №3 |  | 271,90 |  | 432,321 | 2017 | ПКП «Тепломережі» |
|  | - насос NM100/250AE |  | 274,063 |  |  |  |  |  |
|  | - перетворювач частоти 55/75 кВт |  | 50,963 |  |  |  |  |  |
|  | - перетворювач частоти 45/55 кВт |  | 43,977 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернізація роботи котельні №4, 4м-н, б.31 з установки перетворювача частоти 55/75 кВт на мережеві насоси | Котельня №4 | 50,963 | 186,60 |  | 296,694 | 2017 | ПКП «Тепломережі» |
| 3 | Модернізація роботи котельні №5, 6м-н, б.27 з установки перетворювача частоти 45/55 кВт на мережеві насоси | Котельня №5 | 43,977 | 137,70 |  | 218,943 | 2017 | ПКП «Тепломережі» |
| 4 | Модернізація роботи котельні УКТМ-1, ½ м-н, б.81 з установки перетворювача частоти 45/55 кВт на мережеві насоси | Котельня УКТМ-1 | 43,977 | 33,90 |  | 53,901 | 2017 | ПКП «Тепломережі» |
| 5 | Автоматизація системи обліку теплової енергії |  | 760,656 |  |  |  | 2017 | ПКП «Тепломережі» |
| 6 | Заміна коректорів об'єму газу |  | 150,960 |  |  |  | 2017 | ПКП «Тепломережі» |
| 7 | Модернізація труб ППУ від котельні №3 |  | 422,913 |  |  |  |  | ПКП «Тепломережі» |
| 8 | Влаштування твердопаливної котельні по вул. Світанкова,10 |  |  |  | 45,78 | 400,385 | 2017 | ПКП «Тепломережі» |
|  | - УКТМ-100У |  | 465,167 |  |  |  |  |  |
|  | - розробка проекту |  | 35,500 |  |  |  |  |  |
|  | - шеф-монтаж і пусконалагоджувальні роботи |  | 49,983 |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 2393,099 |  |  | 1402,244 |  |  |

Першочергові енергозберігаючі  заходи по ПКВУ ВКГ

| № з/п | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість тис.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. одиниць тис.кВат. год | Тис.грн |  |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення системи знезараження питної води | Хлораторна ІІ питного підйому | 180,0 | 29,0 | 36,0 |  | 2017 р. | ПКВУ ВКГ |
| 2 | Реконструкція водопровідних мереж | Водопровідні мережі міста | 86,7 | 251,5 | 26,0 |  | 2017 р. | ПКВУ ВКГ |
| 3 | Оснащення частотними перетворювачами електродвигунів насосів перекачки мулу на КОС | КОС | 127,0 | 95,9 | 118,2 |  | 2017р. | ПКВУ ВКГ |
| 4 | Капітальний ремонт ЛЕП на ГКНС | ГКНС | 500,0 | Надійність електропостачання ГКНС по ІІ категорії надійності |  |  | 2017р. | ПКВУ ВКГ, міська рада |
| 5 | РП «Реконструкція повітродувної станції та аеротенків каналізаційних очисних споруд м. Первомайський, харківської обл.» | КОС | 25725,423 | Поліпшення якості послуги водовідведення та екологічної безпеки регіону і природного навколишнього середовища |  |  | 2017р. | ПКВУ ВКГ, міська рада |
|  | Всього |  | 26619,123 |  |  | 180,2 |  |  |

Першочергові енергозберігаючі заходи по КП «Жилсервіс»

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість, тис. грн. | Економічний ефект (за рік) |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. одиниці, тис. кВат/год | Тис. грн. |  |  |
| 1 | Заміна ламп зовнішнього освітлення на енергозберігаючі лампи | Вул. Залізнична, вул. Космонавта Комарова, вул. Харківська, пр-т Культури, пр-т 40 років Перемоги, вул. Єдності, вул. Світанкова | 210,0 | 19,71 | 47,1 | 2017 | КП «Жилсервіс» |
| 2 | Встановлення ел.лічильників в ж/буд. | В 80 житлових будинках | 80,0 | 24,00 | 57,4 | 2017 | КП «Жилсервіс» |
|  | Всього |  | 2180,0 |  | 104,5 |  |  |

Першочергові енергозберігаючі заходи по установам відділу культури і туризму

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість, тис.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур.одиниці |  | Тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  | Тис. кВат/год | Гкал |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі | Централізована бібліотечна система (ЦБС) | 500,0 | - | 4,9 | 5,6 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 2 | Заміна вікон на металопластикові | ЦБС | 500,0 | - | 5,4 | 6,2 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 3 | Ремонт стелі, реконструкція системи освітлення читального залу та абонементу центральної бібліотеки | ЦБС | 200,0 | 0,1 | - | 0,3 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 4 | Заміна вікон на енергозберігаючі (6 шт.) | Краєзнавчий музей | 70,0 | - | 5,1 | 5,8 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 5 | Закладка вікон цеглою й утеплення стін гіпсокартоном | Краєзнавчий музей | 10,0 | - | 2,0 | 2,3 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 6 | Заміна вікон на енергозберігаючі (10 шт.) | ПК «Хімік» | 40,0 | - | 6,0 | 7,1 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 7 | Заміна вікон на енергозберігаючі (9 шт.) | Школа мистецтв | 35,0 | - | 4,1 | 4,7 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 8 | Заміна вхідних дверей на металопластикові | Школа мистецтв | 12,0 | - | 1,9 | 1,8 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 9 | Технічне переоснащення системи теплопостачання приміщень Палацу культури «Хімік» з установкою модульної котельні з твердопаливними котлами загальною потужністю 800 кВт біля будівлі Палацу культури «Хімік» м.Первомайський Харківської області | ПК «Хімік» | 3000,0 | - | 100,0 | 121,2 | 2017 | Відділ культури і туризму |
| 10 | Реконструкція покрівлі ПК «Хімік» з облаштуванням утеплювального шару та мембранного покриття | ПК «Хімік» | 851,2 | - | 30,0 | 36,0 | 2017 | Відділ культури і туризму |
|  | Разом |  | 5218,2 | 0,1 | 159,4 | 191,0 |  |  |

Першочергові енергозберігаючі заходи по відділу освіти

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість, тис.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур.одиниці |  | Тис. грн. |  |  |
|  |  |  |  | Тис. кВат/год | Гкал |  |  |  |
| 1 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | ДНЗ № 10 | 2,0 | 0,6 | - | 1,8 | ІІІ-кв. | Відділ освіти |
| 2 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | МНВК | 2,0 | 0,9 | - | 2,7 | ІІ-кв. | Відділ освіти |
| 3 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | ЗНЗ № 4 | 3,5 | 1,1 | - | 3,3 | ІІІ-кв. | Відділ освіти |
| 4 | Заміна вікон на енергозберігаючі в шкільній їдальні | ЗНЗ № 2 | 200,0 | - | 6,2 | 6,9 | ІІІ-кв. | Відділ освіти |
| 5 | Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі в актовому та спортивному залі | ЗНЗ № 7 | 190,0 | - | 4,5 | 5,2 | ІІІ-кв. | Відділ освіти |
| 6 | Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі в тренажерному залі | ДЮСШ | 125,0 | - | 2,1 | 2,3 | ІІІ-кв. | Відділ освіти |
| 7 | Енергозбереження та покращення умов праці робітників харчоблоків у всіх загальноосвітніх навчальних закладів | ЗНЗ № 2- (ел.сковорода, ел. плита з духовкою, ел. плита без духовки); гімназія № 3 - (тістомісильник, протирочна машина); ЗНЗ № 4 - (ел.плита з духовкою, ел. плита без духовки, жарочна шафа 2 секції); ЗНЗ № 5 - (тістомісильник); ЗНЗ № 6 - (жарочна шафа 2 секції); ЗНЗ № 7 - (тестомес) | 200,0 | 1,5 | - | 4,5 | ІІІ-кв. | Відділ освіти |
| 8 | Енергозбереження та покращення умов праці робітників пралень в дошкільних навчальних закладів | ДНЗ № 10 - (пральна машина); ДНЗ № 16 - (пральна машина) | 200,0 | 1,2 | - | 3,6 | ІІ-кв. | Відділ освіти |
|  | Всього |  | 922,5 |  |  | 30,3 |  |  |

Першочергові енергозберігаючі заходи по Первомайський центральній районній лікарні

| № | Назва заходу | Місце впровадження | Вартість, тис.грн. | Економічний ефект |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нат.од. |  | Тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  | Тис. кВат/год. | Гкал |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон на металопластикові | Хірургічне відділення | 280,0 |  |  | 16,0 | 2017 | Зав. господарством |
| 2 | Заміна ламп накалювання на енергозберігаючі | Відділення лікарні | 5,0 |  |  | 17,4 | 2017 | Зав. господарством |
| 3 | Контролювати раціональність завантаження сушильних шаф та автоклавів | Відділення лікарні |  |  |  | 8,0 | 2017 | Старші медичні сестри відділень |
|  | Всього |  | 285,0 |  |  | 41,4 |  |  |

Першочергові енергозберігаючі заходи по Територіальному центру соціального обслуговування

| № | Назва заходу | Місце впровад- ження | Вартість, тис.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. одиниці |  | Тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  | Тис. кВат/год. | Гкал |  |  |  |
| 1 | Утеплення приміщення | Територіальний центр | 400,0 |  | 40,0 | 50,0 | 2017р. | Директор |
| 2 | Заміна системи опалення | Територіальний центр | 200,0 |  |  | 10,0 | 2017р. | Директор |
| 3 | Заміна вікон (8 шт.) | Територіальний центр | 40,0 |  |  | 1,0 | 2017р. | Директор |
| 4 | Заміна електропроводки (500 метрів) | Територіальний центр | 30,0 |  |  | 2,0 | 2017р. | Директор |
|  | Всього |  | 670,0 |  |  | 63,0 |  |  |

Першочергові енергозберігаючі заходи по виконкому Первомайської міської ради

| № | Назва заходу | Місце впровад- ження | Вартість, тис.грн. | Економічний ефект (за рік) |  |  |  | Термін впровадження | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур.одиниці |  | Тис.грн. |  |  |  |
|  |  |  |  | Тис. кВат/год | Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення системи теплопостачання приміщень будівлі Первомайського виконавчого комітету з установкою модульної котельні з твердопаливними котлами загальною потужністю 350 кВт біля будівлі виконавчого комітету м.Первомайський Харківської області | Будівля міського виконкому | 1727,596 |  |  | Дрова | Антрацит | 2017 рік | Керуючий справами |
|  |  |  |  |  |  | 673,118 | 590,881 |  |  |
| 2 | Заміна вікон на енергозберігаючі | Будівля міського виконкому | 375,604 |  |  |  |  | 2017 рік | Керуючий справами |
| 3 | Заміна внутрішнього освітлення на світлодіодне | Будівля міського виконкому | 50,000 |  |  |  |  | 2017 рік | Керуючий справами |
|  | Всього |  | 2153,2 |  |  | 673,118 | 590,881 |  |  |

Міський голова                                                                                                                 М. М. Бакшеєв