Виконання заходів по Програмі з енергозбереження 2018 р.

| № | Захід по енергозбереженню | Місце впровадження заходу (адреса) | Термін виконання |  | Вартість заходу | Джерела фінансування (держбюджет, місцевий бюджет,кредити,гранти, позики, власні кошти) | Стан реалізації (виконано, в процесі виконання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП Первомайська центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна ламп накалювання на світодіодні (46 шт.) | паталогоанатомічне відділення | січень 2018 р. | 32,000 |  | власні кошти | виконано |
| 2 | Балансування системи опалення в дитячому відділенні | дитяче відділення | січень 2018 р. | 5,000 |  | власні кошти | виконано |
| 3 | Розроблено проектно-кошторисна документацію "Капітальний ремонт системи опалення терапевтичного корпусу КЗОЗ Первомайської центральної районної лікарні за адресою: Харківська обл., м.Первомайський, вул.Світанкова, б.3" | КНП Первомайська центральна районна лікарня | липень 2018 р. | 60000,000 |  | місцевий бюджет | виконано |
| 4 | Капітальний ремонт пологового відділення КЗОЗ Первомайської ЦРЛ. Проведено заміну 24 вікон. По проекту планується також заміна електричної проводки та освітлення, ремонт системи водопостачання та водовідведення – 4557,679 тис.грн. (кошти німецької компанії GIZ) | Пологове відділення | серпень 2018 р. | 4637,679: 4557,679 тис.грн. (кошти німецької компанії GIZ), 80,000 місцевий бюджет |  | кошти німецької компанії GIZ, місцевий бюджет | в стані реалізації |
| 5 | «Термомодернізація хірургічного корпусу Комунального закладу охорони здоров'я Первомайська центральна районна лікарня». Виконано утеплення кровлі: опер.блок (420 м2) та хірургічний корпус (1200 м2) | Хірургічний корпус | листопад, грудень 2018р. | 3000,000 |  | обласний | в стані реалізації |
| Відділ освіти Первомайської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шафа Пекарська (попередня потужність 16 кВт/год, а нова 9,6 кВт/год) | ЗОШ №5 | січень 2018 р. |  | 16,500 | позабюдежтні | виконано |
| 2 | Заміна пластикових вікон (1 шт.) | ДНЗ №10 | лютий 2018 р. |  | 6,100 | позабюдежтні | виконано |
| 3 | Заміна вхідних дверей (1шт.) | ДНЗ №14 | травень 2018р. |  | 3,900 | позабюдежтні | виконано |
| 4 | Придбання пральних машин (2шт.) | ДНЗ № 14 | травень 2018р. |  | 26,300 | позабюдежтні | виконано |
| 5 | Заміна вікон на енергозберігаючі (1шт.) | ДНЗ № 16 | травень 2018р. |  | 7,500 | позабюджетні | виконано |
| 6 | Заміна радіаторів опалення (10шт.) | ДНЗ № 17 | травень 2018р. |  | 14,500 | позабюджетні | виконано |
| 7 | Заміна ламп на світодіодні (8шт.) | Первомайський ДЮСШ (гімнастична зала) | квітень 2018р. |  | 3,400 | позабюджетні | виконано |
| 8 | ДНЗ №16.Заміна міжкімнатних дверей (2шт.). | ДНЗ№ 16 | Липень 2018 р. |  | 7,700 | позабюдежтні | виконано |
| 9 | ДНЗ № 16.Заміна вікон (1 шт.) | ДНЗ№ 16 | Липень 2018 р. |  | 7,500 | позабюджетні | виконано |
| 10 | ДНЗ № 14. Заміна 2 вхідних дверей та 15 міжкімнатних дверей (17шт.). | ДНЗ№ 14 | Липень 2018 р. |  | 4,000 | позабюджетні | виконано |
| 11 | ДНЗ № 17. Заміна вікон (6 шт.) | ДНЗ№ 17 | Серпень 2018 р. |  | 28,000 | позабюджетні | виконано |
| 12 | Гімназія №3. Встановлення 2 дверей | Гімназія №3 | Жовтень 2018 р. |  | 15,000 | позабюджетні | виконано |
| 13 | Гімназія №3. Заміна ламп розжарювання на люменісцентні (3 штуки).Заміна світильника на люмінісцентний . | Гімназія №3 | Жовтень 2018 р. |  | 1,550 | позабюджетні | виконано |
| 14 | ЗОШ №7. Заміна світильників на люменісцентні (8 штук) | ЗОШ №7 | Жовтень 2018 р. |  | 2,4 | позабюджетні | виконано |
| 15 | ЗОШ №4. Заміна ламп розжарювання на люменісцентні (8 штук) | ЗОШ №4 | Жовтень 2018 р. |  | 0,35 | позабюджетні | виконано |
| 16 | ЗОШ № 7. Проведення ремонтних зварювальних робіт та заміна труб системи опалення (діаметр 57, 80м) | ЗОШ №7 | Листопад 2018р. |  | 20,0 | позабюджетні | виконано |
| 17 | ЗОШ № 7. Заміна муфти, крану, засовки (4шт.), ремонт рамки | ЗОШ № 7 | Листопад 2018р. |  | 8,33 | позабюджетні | виконано |
| 18 | Проведено енергоаудит компанією “IC consulenten Україна” ДНЗ №14 | ДНЗ №14 | Березень 2018р. |  |  |  | виконано |
| 19 | Проведено енергоаудит компанією “IC consulenten Україна” | Гімназія №3 | Березень 2018р. |  |  |  | виконано |
| 20 | Проведено експрес-енергоаудит ТОВ «Київ ЕСКО» ЗОШ №5 | ЗОШ №5 | Серпень 2018р. |  |  |  | виконано |
| 21 | Проведено експрес-енергоаудит ТОВ «Київ ЕСКО» ЗОШ №6 | ЗОШ № 6 | Серпень 2018р. |  |  |  | виконано |
| 22 | Проведено експрес-енергоаудит ТОВ «Київ ЕСКО» ЗОШ №7 | ЗОШ № 7 | Серпень 2018р. |  |  |  | виконано |

| Відділ культури та туризму |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замінено 3 вікна на енергоcберегаючі | Школа мистецтв | лютий 2018 р. | 12,300 | спецфонд | виконано |
| 2 | Замінено 1 двері на енергосберегаючі металопластікові | Школа мистецтв | лютий 2018 р. | 6,500 | спецфонд | виконано |
| 3 | Проведення капітального ремонту по заміні алюмінієвих вітражів на енергосберекгаючі в будівлі КЗ "Палац культури "Хімік" | ПК "Хімік" | березень 2018р. | 1229,800: 1150,800 (GIZ), 78,900 (місцевий бюджет) | кошти німецької компанії GIZ, місцевий бюджет | виконано |
| 4 | Капремонт міської центральної бібліотеки (в стані реалізації). Проведено утеплення стін та заміна вікон. | Міська центральна бібліотека | липень 2018р. | 1324,600 (загальна сума): 1273,800(кошти німецької компанії GIZ), 50,8 місцевий бюджет | кошти німецької компанії GIZ, місцевий бюджет | виконано |
| Управління соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлено розетки з таймером на водонагрівачі (6 шт.) | Територіальний центр соціального обслуговування | липень 2018р. | 2,74 | позабюджетні | виконано |
| 2 | Територіальний центр соціального обслуговування. Куплено холодильники однокамерні 2шт. (132 кВт*год/рік) з мінімальними витратами електроенергії А+ | Територіальний центр соціального обслуговування | липень 2018р. | 18,66 | позабюджетні | виконано |
| ПКВУВКГ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна насосного агрегату ЭЦВ-12 | свердловина №9 | лютий 2018 р. | 60,000 | власні кошти | виконано |
| 2 | Заміна енергозберігаючих на світодіодні лампи (12 шт.) | II питной підйом, КОС | лютий 2018 р. | 1,020 | власні кошти | виконано |
| 3 | Заміна (ремонт) непрацюючих засувок | ПКВУВКГ | квітень 2018 р. | 70,200 | власні кошти | виконано |
| 4 | Заміна аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів на п/е труби КОРСИС DN 500 SN8, КОРСИС DN 315 SN4 | ПКВУВКГ | квітень 2018 р. | 188,440 | власні кошти | виконано |
| 5 | Реконструкція каналізаційного колектора К-4 Ду 800 протяжністю 869,0м | каналізаційний колектор К-4 Ду 800 протяжністю 869,0м | 2017-2019 рр. | 9230,169(загальна), виконано в 2018 на 3000,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | на виконанні |
| КП "Тепломережі" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення частотного перетворювача на мережевий насос | котельня №5 | березень | 60,000 | власні кошти | виконано |